附件2：

2020年江西省大学生物理创新竞赛

物理创作类主题及作品要求

2020年江西省物理创新竞赛物理创作类主题涵盖以下类别，在【要求】处标注“*”号的项为此次竞赛参赛的最低要求，并不代表参赛作品仅限于此最低要求，鼓励参赛作品达到赛题所示的所有目的和要求。评审将按照考核方式（规范）所列条目进行。

一、命题类

题目1：扩散系数测量（题目来源：广东2020）

【目的】

1) 观测液体或固体颗粒物的扩散规律；

2) 研究扩散机制及其影响因素；

3) 测量扩散系数。

【要求】

*1) 设计实验方案；

2) 制作一个实验装置，讨论测量精度和不确定度；

3) 实物装置水平尺寸不超过0.7×1.0m2。

【考核方式（规范）】

1) 文件（含实验报告、PPT 和介绍视频）

a) 描述对题意的理解，目标定位；

b) 实验原理与方案；

c) 装置设计（含系统误差分析）；

d) 装置的实现；

e) 实验数据与分析；

f) 性能指标（测量范围、精确度、响应时间）；

g) 结论。

2) 实物装置

a) 规格：尺寸、重量；

b) 成本。

题目2：应用声学原理操控物质空间定位（题目来源：广东2020、卓

越联盟2020、安徽2020）

【目的】（从1）和2)中选其一）：

1) 实现固体颗粒或者液滴的声控悬浮；

2) 对空气或液体中的轻小物体实现束缚及移动；

3) 探索非声学因素对上述操控的影响。

【要求】

*1) 声学操控原理与方案设计；

2) 装置设计与制作装置；

3) 实现固体颗粒或者液滴在液体或固体中的定位或移动（装置动或是不动）；

4) 分析其物理机制与操控效果（见性能）；

5) 实物装置面积尺寸不超过0.7×1.2m2。

【考核方式（规范）】

1) 文件（含实验报告、PPT 和介绍视频）

a) 描述对题意的理解、问题的定位（选择）；

b) 悬浮原理和方案；

c) 装置设计（含系统误差分析）；

d) 装置的实现；

e) 测控数据与性能评估；

f) 性能指标（被悬浮物重量/装置功耗、悬浮时间与稳定度、易操控性）；

g) 结论。

2) 实物装置

a) 功能：定位、移动（装置不动）、移动（随装置动）；

b) 规格：尺寸、重量；

c) 成本。

题目3：设计制作一种支持物理实验的变温装置；（题目来源：河南

2020）

【目的】

设计制作一种支持物理实验的变温装置。

【要求】

*1) 设计实验方案；

2) 制作一个变温装置，讨论温度控制效果和精度等；

3) 温度变化范围不小于-30℃到100℃，温控区域不小于2*2*2cm3。

【考核方式（规范）】

1) 文件（含实验报告、PPT 和介绍视频）

a) 描述对题意的理解；

b) 实验原理与方案；

c) 装置设计（含系统误差分析）；

d) 装置的实现；

e) 实测温控效果：温度控制范围、适用环境温度、达到目标温度的时间、温控区域内温度不均匀性、温度涨落、平均功耗等；

f) 结论。

2) 实物装置

a) 规格：尺寸、重量；

b) 成本。

题目4：测量流体的流速；（题目来源：辽宁2020）

【目的】

设计制作一种测量流体流速的装置。

【要求】

*1) 测量原理与实验方案设计；

2) 制作一种流体速度测量的装置，讨论测量精度和不确定度等；

3) 对某种液体实现测量；

4) 数据处理。

【考核方式（规范）】

1) 文件（含实验报告、PPT 和介绍视频）

a) 描述对题意的理解，目标定位；

b) 实验原理与方案；

c) 装置设计（含系统误差分析）；

d) 装置的实现；

e) 装置性能评估：适用对象（如流体的特性参数在什么范围）、流速测量范围、测量精度、测量范围内的线性度、响应速度、对原始流体的影响、测速空间范围与流场等；

f) 结论。

2) 实物装置

a) 规格：尺寸、重量；

b) 成本。

题目5：设计制作一种基于法拉第电磁感应原理的测量装置；（题目

来源：辽宁2020）

【目的】

设计制作一种基于法拉第电磁感应原理的测量装置，用于定量测量某

个物理量或者其随时间变化的特性。

【要求】

*1) 设计实验方案；

2) 制作一种基于法拉第电磁感应原理的测量装置，讨论测量精度和不确定度等。

【考核方式（规范）】

1) 文件（含实验报告、PPT 和介绍视频）

a) 描述对题意的理解，装置适用场景（如强电或弱电）；

b) 实验原理与方案；

c) 装置设计（含系统误差分析）；

d) 装置的实现；

e) 装置性能评估：根据装置的适用场景，对于弱电：测量的对象、测量范围、测量精度、测量范围内的线性度、响应速度、对原始待测量是否有影响等；对于强电：能量转换效率与耗散分析、响应时间。

f) 结论。

2) 实物装置

a) 规格：尺寸、重量；

b) 成本。

题目6：无线电能传输（题目来源：卓越联盟2020）

【目的】

设计一种通过磁近场以无线方式传输电能的实验方法和实验装置。

【要求】

*1） 设计实验方案；

2） 实验装置设计与制作；

3） 能量传输效率尽量优化；

4） 在固定功率和效率下，力求设备小型化；

【考核方式（规范）】

1) 文件（含实验报告、PPT 和介绍视频）

a) 描述对题意的理解、问题定位；

b) 实验原理与方案；

c) 装置设计（含设计指标）；

d) 装置的实现；

e) 实验数据；

f) 性能指标（电能传输效率、传输距离、单位接收面积的传输功率等）；

g) 结论。

2) 实物装置

a) 规格：尺寸、重量；

b) 成本。

题目7：直流微电流的测量（题目来源：安徽2020）

【目的】

实现一种测量直流微电流（小于10-6A 的电流）的方法和装置。

【要求】

*1） 设计实验方案；

2） 制作一个实验装置，讨论测量精度和不确定度；

3） 进行装置测量校准。

【考核方式（规范）】

1) 文件（含实验报告、PPT 和介绍视频）

a) 描述对题意的理解；

b) 实验原理与方案；

c) 装置设计（含系统误差分析）；

d) 装置的实现；

e) 性能指标（测量量程、精度、响应时间）；

f) 结论。

2) 实物装置

a) 规格：尺寸、重量；

b) 成本。

题目8：重力加速度的测量或应用（题目来源：湖北2020）

【目的】（选其一）：

1） 设计一种测量重力加速度的实验方法和实验装置；

2） 设计制作一种基于重力加速度应用的测量装置。

【要求】

*1） 设计实验方案，突出设计的物理思想和原理以及设计的科学性、方法和技术上的创新性；

2） 制作实验装置，讨论测量精度和不确定度。对于测量重力加速度实验装置，要求操作简易，测量准确度高；对于应用测量装置，要求操作简易、性价比高、有实用价值、易于推广，并分析具体应用范例。

【考核方式（规范）】

1) 文件（含实验报告、PPT 和介绍视频）

a) 描述对题意的理解；

b) 实验原理与方案；

c) 装置设计（含系统误差分析）；

d) 装置的实现；

e) 性能指标（测量精确度、测量时间、环境条件等）；

f) 结论。

2）实物装置

a) 规格：尺寸、重量；

b) 成本。

二、自选类

以下为2020年全国大学生物理实验竞赛（创新）自选类课题题目2.1题

【自选范围】

仪器制作、改进或实验方案设计和可行性验证

【要求】

参赛学生可以根据自己的兴趣，

*1) 设计一套新仪器；

2) 制作实现新仪器。

或者

*1） 对一套旧仪器改进设计；

2） 实现旧仪器改进。

或者

*1）为特定的研究/测量设计实验方案；

2）验证为特定的研究/测量设计实验方案的可行性。

【考核方式（规范）】

1) 文件（含实验报告、PPT和介绍视频）；

2) 说明选题意义；

3) 实验原理与方案；

4) 设计装置，或者设计研究方案；

5) 实现装置，结合实验数据评定仪器的性能指标，或者验证可行性并给出效果评价；

6)结论。

【装置/方案描述】

给出实验装置的规格（含尺寸、重量等）和成本；或者具体说明自己的实验方案所需的资源情况。